精密空调移机安装服务项目内容

| 序号 | 商品名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外机连接铜管 | 米 | 15 |  |  | 含连接液管，气管保温管、Φ26水管及室外机电源线等 |
| 2 | 制冷剂R22 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装调试服务费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价：（人民币） 元： （大写金额： 元整） |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含移机所需全部材料费（主材辅材）及调试费用和税金等其他费用。 |  |  |  |  |  |  |

（编号：DZXY-XFW-20220401-17）