| 德阳市中西医结合医院二次供水清洗消毒检测及维保服务清单 项目编号：DZXY-HFW-20220630-40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 次数/年 | 单位 |
| 1 | 二次供水水箱清洗 | 二次供水水箱共1个，合计20m³ | 2 | 次 |
| 2 | 水质检测报告 | 二次供水检测项目（共18项）： 色度、浑浊度、臭和味、PH、肉眼可见物、氨氮、耗氧量、氰化物、亚硝酸盐氮、挥发酚、砷、铁、锰、铅、游离余氯、总硬度、硝酸盐氮、氯化物、六价铬、细菌总数、总大肠菌群 | 4 | 次 |
| 3 | 二次供水卫生许可证办理 | 院方提供相关资料，中标公司负责办理相关手续（费用另计） | 1 | 次 |
| 4 | 水泵房设备维保 |  |  | 年 |