光纤喉镜技术参数

#### （项目编号：DZXY-YSB-20220815-54）

#### 一、光纤喉镜（成人）

1.窥视镜片材质：304型Austenitic不锈钢、H02半硬黄铜、聚丙烯光学纤维

#### 2.手柄材质：H02半硬黄铜/Austenitic不锈钢

3.绝缘部分材质：聚丙烯塑料

#### 4.光纤内嵌型，金属一体化合成，8000束光纤线束

- 5.光纤照明，采用 气灯泡，灯泡在手柄上（患者无危险）

#### 6.成人型

- 二、光纤喉镜（儿童）

1.窥视镜片材质：304型Austenitic不锈钢、H02半硬黄铜、聚丙烯光学纤维

#### 2.手柄材质：H02半硬黄铜/Austenitic不锈钢

3.绝缘部分材质：聚丙烯塑料

#### 4.光纤内嵌型，金属一体化合成，8000束光纤线束

5.光纤照明，采用 气灯泡，灯泡在手柄上（患者无危险）

#### 6.儿童型